- Образец № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изработване и монтаж на дограма на "Галерия, ателиета и хранилище" при НХГ – Сливен“.

ОТ

Наименование на участника ………………………………………………

ЕИК …………………………………………………………………………

Представлявано от …………………………………………………………

Седалище и адрес на управление: ………………………………………...

Телефон: ………………………………………

Факс: ………………………………………………

E-mail: …………………………………………….

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като проучихме документацията за участие в настоящата поръчка с предмет: „Изработване и монтаж на дограма на "Галерия, ателиета и хранилище" при НХГ – Сливен“, запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на обществената поръчка, заявяваме че сме запознати с предмета на поръчката, съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. Декларираме, че ще изпълним поръчката добросъвестно, професионално, качествено и в срок.

С настоящото представяме нашето конкретно предложение за изпълнение на обществената поръчка, както следва:

1. Поръчката сме готови да изпълним в срок от ................ календарни дни (словом: ...........................................), считано от датата на подписване на договора за възлагане.

Забележка: максималният срок за изпълнение на СМР предмет на договора е до 30.12.2016 г.

2. Предлагаме следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи на обекта:………………………..…години (словом…………………..).

Указание: Гаранционният срок за СМР следва да е в съответствие с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти).

4. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с изготвените и приложени КСС.

5. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

6. Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „професионална отговорност в строителството” до завършването на дейностите по договора.

7.  Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти.

8. Условията и поетите задължения в настоящата оферта са валидни за срок от ……………… (……………………….) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

| КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВИДОВЕ ОГРАЖДАЩИ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ: |  | Количество |
| 1. | Външна врата общ размер L-171/ H-232 - остъклена с плътна част на 50 см от основата; две отваряеми крила - постоянно действаща част L-100 / H-205 | 1 |
| 2. | Външна врата с общ размер 171/232 h - остъклена с плътна част от основата 50 см, остъклена с плътна част на 50 см от основата; две отваряеми крила - постоянно действаща част L-100 / H-205плюс антипаник дръжка | 1 |
| 3. | Вътрешна врата на галерията 146/230 h остъклена с плътна част на 50 см от основата; две еднакви отваряеми крила / с летящи панти/ | 1 |
| 4. | Хоризонтален прозорец - /антре галерия/ неотваряемо 279/66 h разделена на три равни сигмента | 1 |
| 5. | Транспортна врата - ателие плътна 127/196 h. плътна част; ; две отваряеми крила - постоянно действаща част L-90см / H-205см | 1 |
| 6. | Врата WC - галерия 73/200 h /плътна/ | 1 |
| 7. | Остъкление с врата към антре ателиета - отвор 146/249h - две отваряеми крила - остъклени с плътна част 50 см от основата /постоянно действаща врата 90/205h | 1 |
| 8. | Вертикален прозорец - антре ателиета - 78/235h - разделено на три сегмента /остъклено/ | 2 |
| 9. | Входна врата на ателиетата 129/216h /плътни/ с две отваряеми крила с постоянно действаща 85/216h. | 2 |
| 10. | Прозорец - ателиета - 188/156h /три равни крила със средно двойно отваряемо/ | 2 |
| 11. | Прозорец - ателиета 77/113h с отваряема горна част /падаща/ h 35 см | 2 |
| 12. | WC - врата /ателие/ 70/200h - плътна | 1 |
| 13. | Врата - пистолет. Размер на отвора на вратата 81/265h. Същинска врата 81/205h /двойноотваряема/ с плътна част 50 см от основата, площ на неотаряем прозорец с размер 118/98h | 1 |
| 14. | Прозорец 173/112h с двойно отварящо се крило 80/112h | 1 |

Предложените видове дограма трябва да отговарят на следните минимални изисквания за топлопроводимост, изискуеми от проектанта.

| ВИДОВЕ ОГРАЖДАЩИ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ: |  | U, W/m²K |
| --- | --- | --- |
| 1. | Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (РVC) с три или повече кухи камери; покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от PVC | 1.40 |
| 2. | Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво | 1.60 |
| 3. | Покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от дърво | 1.80 |
| 4. | Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост | 1.70 |
| 5. | Окачени фасади | 1.75 |
| 6. | Окачени фасади с повишени изисквания | 1.90 |

РАЗМЕРИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НА ОТВОРИТЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ДОГРАМА НА ОБЕКТА

I. ГАЛЕРИЯ

1. Врата галерия /вход откъм двора на училището/.

- общ размер L-171/ H-232 - остъклена с плътна част на 50 см от основата; две отваряеми крила - постоянно действаща част L-100 / H-205

2. Врата галерия /откъм улицата.

- общ размер 171/232 h - остъклена с плътна част от основата 50 см

- остъклена с плътна част на 50 см от основата; две отваряеми крила - постоянно действаща част L-100 / H-205плюс антипаник дръжка

3. Вътрешна врата на галерията 146/230 h остъклена с плътна част на 50 см от основата; две еднакви отваряеми крила / с летящи панти/.

4. Хоризонтален прозорец  - /антре галерия/ неотваряемо 279/66 h разделена на три равни сигмента.

5. Транспортна врата - ателие плътна 127/196 h. плътна част; ; две отваряеми крила - постоянно действаща част L-90см / H-205см

6. Врата WC - галерия 73/200 h /плътна/.

II. ОБЕКТ АТЕЛИЕТА И ХРАНИЛИЩЕ

1. Вход - антре ателиета отвор 146/249h - две отваряеми крила - остъклени с плътна част 50 см от основата /постоянно действаща врата 90/205h.

2. Вертикални прозорци - антре ателиета - 2 броя - 78/235h - разделено на три сигмента /остъклено/.

3. Входни врати на ателиетата - 2 броя 129/216h /плътни/ с две отваряеми крила с постоянно действаща 85/216h.

4. Прозорци - ателиета - 2 броя 188/156h /три равни крила със средно двойно отваряемо/.

5. Северни прозорци - ателиета - 2 броя 77/113h с отваряема горна част /падаща/ h35 см.

6. WC - врата /ателие/ 70/200h - плътна.

III. ХРАНИЛИЩЕ

1. Врата - пистолет.

Размер на отвора на вратата 81/265h.

- същинска врата  81/205h /двойноотваряема/ с плътна част 50 см от основата, плщс неотаряем прозорец с размер 118/98h.

2. Прозорец 173/112h с двойно отварящо се крило 80/112h.

Към настоящото Техническо предложение прилагаме план за организацията на работа, подробен линеен график и график на работната ръка за изпълнение на дейностите.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |