БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА, ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ

ЧАСТ ЕЛЕКТРО

|  | ЕЛЕКТРООБЕЗОПАСЯВАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование на обектите и помещенията | Категория на подобекта по отношение на електрозахранването | Система на елзахранването |  |  | Резервно (аварийно) елзахранване |  | Вид на изпълнение на електросъоръженията, ел. двигателите разпределителни ел. устройства и кабели |  | Степен на защита на ел. оборудването |  | Технически средства за контрол и поддържане на ел. съоръженията |  | Защита срещу поражение от ел. ток |  | Пожарна и взривна класа на обекта помещението |  | Нормена осветеност (Лукса) | Система на осветлението |  |  | Тип на осветителя |  | Степен на защита на осветителя |  | Реализирани параметри на изкуствено осветление |  |  |  |  |  |  |  |  | КИП сигнализиращи пожаро и взривно опасни концентрации |  | Пряка пожарогасителна връзка с органите на ППО |  | Пожарна и взривна класа на помещения категория на групата на взривните смеси |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коефициент на запаса |  | Осветеност (лукса) | Яркост |  | Дискомфорт |  | Авариино евакуационно |  |  |  |  |  |  |
| Студио 01 | III |  | Зз ц | не |  | Норм. |  | IP21 |  | мтз дтз |  | заз |  | II Па |  | 200 |  |  | дир | Кв.п |  | IP21 |  | 1,4 |  | 227 |  |  | - | 49 | да |  | не |  | да |  | Ф1.2 |  |
| Студио 02 | “ |  | “ | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  | 200 |  |  | “ | “ |  | “ |  | “ |  | 303 |  |  | - | 48 | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  |
| Студио 06 | “ |  | “ | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  | 200 |  |  | “ | “ |  | “ |  | “ |  | 256 |  |  | - | 44 | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  |
| Студио 07 | “ |  | “ | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  | 200 |  |  | “ | “ |  | “ |  | “ |  | 303 |  |  | - | 49 | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  |
| Стая 07 | “ |  | “ | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  | 200 |  |  | “ | “ |  | “ |  | “ |  | 251 |  |  | = | 46 | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  |
| Стая 08 | “ |  | “ | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  | 200 |  |  | “ | “ |  | “ |  | “ |  | 285 |  |  | - | 45 | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  |
| Стая 12 | “ |  | “ | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  | 200 |  |  | “ | “ |  | “ |  | “ |  | 243 |  |  | - | 45 | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  |
| Охрана | “ |  | “ | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  | 300 |  |  | “ | “ |  | “ |  | “ |  | 454 |  |  | = | 46 | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  |

| Коридор | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 100 |  | Л.л. | “ | “ | 147 | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входно фоайе | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 150 |  | Л.л. | “ | “ | 187 | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
| Обща стая | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 500 |  | Кв.п | “ | “ | 576 | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
| Обща стая | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 500 |  | “ | “ | “ | 588 | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
| Пом. чисто бельо | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 300 |  | “ | “ | “ | 411 | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
| Пом. мръсно бельо | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | 300 |  | “ | “ | “ | 341 | “ | “ | “ | “ | “ | “ |

Ппоектант:……………………

/инж.Гергова/