КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

I. Силнотокова инсталация.

1.1.  Полагане PVC	80 мм.								м  72

1.2.  Полагане PVC	29 мм.								м  70

1.3.  Полагане PVC	23 мм.								м  78

1.4.  Полагане PVC	32 мм.								м  16

1.5.  Полагане PVC	19 мм.								м  20

1.6.  Изтегляне ПВ 5х6 мм² в PVC	                                                                       м  16

1.7.  Изтегляне ПВ 5х16 мм² в PVC						м  72

1.8.  Изтегляне ПВ 3х6 мм² в PVC						            м  78

1.9. Изтегляне СВТ 3х10 мм² в PVC                                                                    м  70

1.10. Изтегляне ПВ 4х1,5 мм² в PVC тръби					м  20

1.11. Доставка и монтаж табло разпределително			                       бр. 1

1.12. Доставка и монтаж ТЕ-1-ви етаж						бр.  2

1.13. Доставка и монтаж ТЕ-2-ри етаж                                                                бр   2

1.14. Доставка и монтаж ТЕ-3-ти етаж                                                                бр   1

1.15. Доставка и монтаж ТАП – 6							бр.  4

1.16. Доставка и монтаж ТОхрана  						бр. 1

1.17 Доставка и монтаж ТАП – 5						            бр. 9

1.18. Доставка и монтаж ТБ							бр. 4

1.19. Доставка и монтаж гипсови кутии						бр. 5

1.20. Полагане мостов проводник скрит под мазилка				м  429

1.21. Доставка и монтаж ПВВМ 3х1,5мм²		                                               м  168

1.22. Доставка и монтаж ПВВМ 3х4 мм²						м  261

1.23. Доставка и монтаж СВТ  4х4 кв.мм						м. 24

1.24. Лампен излаз с мостов проводник скрит под

мазилка до 6 м.									бр  161

1.25. Лампен излаз с ПВ в ПВЦ тр. 16мм до 6м                                                  бр. 3

1.26 Контактен излаз с мостов проводник скрит

под мазилка до 10 м.								бр. 58

1.27. Доставка и монтаж плафонери						бр. 3

1.28. Доставка и монтаж стенен аплик						бр. 36

1.29. Доставка и монтаж бански аплик						бр. 28

1.30 Доставка и монтаж лум.лампа 1х36вт                                                         бр. 26

1.31. Доставка и монтаж кв.плафонери 4х18вт					бр. 64

1.32. Доставка и монтаж контакт ”Шуко” за

скрит монтаж обикновен							бр  70

1.33. Доставка и монтаж блок контакт с 4 бр. силнотокови

контакта, 1бр. кабелен интернет и 1бр. телефон                                        бр  20

1.34. Доставка и монтаж евакуац. осв. тяло с вграден акумулатор                   бр.  8

1.35. Доставка СВТ 5x16 мм²							бр. 55

1.36. Доставка СВТ 5x6 мм²							бр. 67

1.37. Доставка СВТ 5x4 мм²							бр. 25

1.38.Доставка СВТ 3x2,5 мм²							бр. 16

1.39. Доставка и монтаж ТГаражи							бр. 1

1.40. Доставка и монтаж датчик за движение				            бр. 6

1.41. Лампен излаз с кабел   до 6 м                                                                       бр   20

1.42. Доставка и монтаж ТДА                                                                               бр    1

1.43. Полагане поц. шина 40/4мм                                                                          м    40

2. Слаботокови инсталации

2.1.  Полагане PVC тръби 13,5 мм.							м 1278

2.2   Полагане PVC тръби 16 мм.							м 1045

2.3.  Полагане PVC тръби 19 мм.							м 246

2.4.  Полагане PVC тръби 29 мм.							м  25

2.5.  Изтегляне ПВ 13х0,75 мм² в тръби						м  10

2.6.  Изтегляне ПВ 7х0,75 мм.² в тръби		 				м. 10

2.7.  Изтегляне СВТ 20х0,75 мм.² в тръби		 				м. 15

2.8.  Изтегляне СВТ 4х1,5мм2 в тръба                                                                 м   15

2.9.  Изтегляне ТСВВ 2х0,5 в тръби						м  1261

2.10.Доставка СВТ 20х0,75 мм.² 		 				            м. 15

2.11.Доставка СВТ 4х1,5мм2                                                                                 м  16

2.12.  Полагане гофр. тръби 13,5 мм.						м 169

2.13   Полагане гофр. тръби 16 мм.						м  717

2.14.  Полагане гофр. тръби 19 мм.						м  50

2.15. Доставка ТСВВ 2х0,5 мм²          					            м  1261

2.16. Доставка и монтаж звънчево домофонно табло				бр. 1

2.17. Доставка и монтаж телефонна разпределителна касета			бр. 1

2.18. Доставка и монтаж РК –кабелен интернет					бр. 1

2.19. Доставка и монтаж РК –кабелна телевизия				            бр. 1

2.20. Доставка и монтаж РК слаботокова 						бр. 16

2.21. Доставка и монтаж гипсови кутии 						бр. 5

2.22. Доставка ел. брава                                                                                         бр.  1

2.23. Доставка и монтаж дом. слушалка						бр. 13

2.24. Доставка и монтаж ел. зумери						бр. 13

2.25. Доставка и монтаж звънец							бр. 13

2.26. Доставка и монтаж контакт за кабелна телевизия		                        бр. 13

2.27. Доставка и монтаж контакт за кабелен интернет				бр.  2

2.28. Прозвъняване на телефонни кабели 					бр.  24

3. МЪЛНЕОТВОДНА  УРЕДБА

3.1.  Приемник с изпреварващо действие с кат № ЕЕ1- 001		             бр   1

3.2.  Полагане поц. шина 40/4мм за отвод под мазилка				 бр   1

3.3.  Монтаж контролно-ревизионна кутия					 бр.  1

3.4.  Направа изкоп за колове							 м³   2

3.5.  Зариване същия								 м³   2

3.6.  Измерване преходното съпротивление.                                                        бр.  1

3.7.  Направа заземление от 2 бр. поц.кола 50/50/5мм-3м                                   бр   1

на заземителите

IV. КАБЕЛНО  ЗАХРАНВАНЕ   НН

1.Трасиране кабелна линия                                                                                     м     55

2.Направа изкоп 0,8/0,4 м                                                                                         м     55

3Полагане кабел в изкоп                                                                                           м     55

4. Полагане на ПВЦ тр. ф100 в изкоп                                                                      м     10

5. Изтегляне на кабел в тръба                                                                                   м     10

6 Направа репери                                                                                                       бр    3

7 Засипване изкоп                                                                                                      м     55

8.Доставка кабел САВТ 4х95+70мм²                                                                       м     70

9.Доставка и монтаж на табло главно                                                                     бр    1

10.Направа заземление с 2 бр.поц. кола                                                                  бр    1

11.Направа изкоп за колове                                                                                      м3    2

12.Измерване преходното съпр. на заземителите                                                   бр    1

13.Подготовка прикачване                                                                                        бр.   1

ПРОЕКТАНТ: …………………

(инж. В. Гергова)