- Образец № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ученическо общежитие за нуждите на Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ гр. Сливен – II-ри етап“

ОТ

Наименование на участника ………………………………………………

ЕИК …………………………………………………………………………

Представлявано от …………………………………………………………

Седалище и адрес на управление: ………………………………………...

Телефон: ………………………………………

Факс: ………………………………………………

E-mail: …………………………………………….

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като проучихме документацията за участие в настоящата поръчка с предмет: „Изграждане на ученическо общежитие за нуждите на Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ гр. Сливен – II-ри етап“, запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на обществената поръчка, заявяваме че сме запознати с предмета на поръчката, съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. Декларираме, че ще изпълним поръчката добросъвестно, професионално, качествено и в срок.

С настоящото представяме нашето конкретно предложение за изпълнение на обществената поръчка, както следва:

1. Поръчката сме готови да изпълним в срок от ................ календарни дни (словом: ...........................................), считано от датата на подписване на договора за възлагане.

Забележка: максималният срок за изпълнение на СМР предмет на договора е до 10.12.2020 г.

2. Предлагаме следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи на обекта:………………………..…години (словом…………………..).

Указание: Гаранционният срок за СМР следва да е в съответствие с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти).

4. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с изготвените и приложени КСС.

5. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

6. Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „професионална отговорност в строителството” до завършването на дейностите по договора.

7.  Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти.

8. Условията и поетите задължения в настоящата оферта са валидни за срок от ……………… (……………………….) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Част Архитектурна

| № по | Шифър | Наименование на СМР | Мярка | Коли- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ред | СМР |  |  | чество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Външна еластична шпакловка(преди фасадна мазилка) | м2 | 376,74 |
| 2 |  | Външна минерална мазилка по фасада(бяла) | м2 | 142,35 |
| 3 |  | Външна минерална мазилка по фасада(RAL Design 090 50 50) | м2 | 175,57 |
| 4 |  | Външна минерална мазилка по фасада(RAL Design 000 65 00) | м2 | 18,24 |
| 5 |  | Монтаж на външен цокъл от каменна облицовка | м2 | 40,58 |
| 6 |  | Лепило за топлоизолация XPS | м2 | 376,74 |
| 7 |  | Топлоизолация 10см XPS по външни стени | м2 | 376,74 |
| 8 |  | Вътрешни врати по спецификация | бр. | 21,00 |
| 9 |  | Вътрешни витрини по спецификация | м2 | 6,68 |
| 10 |  | Метална конструкция за предстенна обшивка от гипсокартон | м2 | 600,61 |
| 11 |  | Метална конструкция за преградни стени от гипсокартон | м2 | 88,23 |
| 12 |  | Каменна декоративна облицовка | м2 | 15,98 |
| 13 |  | Лепило за прочки(гранитогрес) | м2 | 370,43 |
| 14 |  | Подова настилка - гранитогрес(общи части - коридори, фоайета) | м2 | 82,16 |
| 15 |  | Подова настилка - гранитогрес(кухненски боксове) | м2 | 21,55 |
| 16 |  | Подова настилка - гранитогрес(стаи) | м2 | 132,82 |
| 17 |  | Подова настилка - гранитогрес(WC) | м2 | 20,64 |
| 18 |  | Подова настилка - гранитогрес(тераси) | м2 | 37,89 |
| 19 |  | Подова настилка - гранитогрес(стълбище стъпки) | м2 | 16,17 |
| 20 |  | Подова настилка - гранитогрес(стълбище чела) | м2 | 59,20 |
| 21 |  | Плоскости от гипсокартон(за предстенна обшивка) | м2 | 659,91 |
| 22 |  | Бяла боя на водна основа по вътрешни стени (жил.единици) | м2 | 333,60 |
| 23 |  | Бяла боя на водна основа по вътрешни стени (общи части) | м2 | 276,31 |
| 24 |  | Плоскости от влагоустойчив гипсокартон (за предстенна обшивка) | м2 | 120,52 |
| 25 |  | Бял санитарен фаянс по вътрешни стени (кухненски боксове) | м2 | 50,00 |
| 26 |  | Бял санитарен фаянс по вътрешни стени (WC) | м2 | 120,52 |
| 27 |  | Плоскости от гипсокартон по тавани на метална конструкция | м2 | 278,22 |
| 28 |  | Плоскости от влагоустойчив гипсокартон по тавани на метална конструкция | м2 | 20,64 |
| 29 |  | Бяла боя на водна основа по таван от гипсокартон (общи части - коридори, фоайета) | м2 | 110,25 |
| 30 |  | Бяла боя на водна основа по таван от гипсокартон (жил.единици) | м2 | 167,97 |
| 31 |  | Бяла боя на водна основа по таван от гипсокартон (WC) | м2 | 20,64 |
| 32 |  | Обръщане и оформяне на прозорци от вътрешната страна | м | 313,74 |
| 33 |  | Обръщане и оформяне на прозорци от външна страна | м | 313,74 |
| 34 |  | Обръщане и оформяне на витрини от вътрешната страна | м | 58,98 |
| 35 |  | Обръщане и оформяне на витрини от външна страна | м | 58,98 |
| 36 |  | Обръщане и оформяне на покривни капандури от външна страна | м | 59,50 |
| 37 |  | Обръщане и оформяне на покривни капандури от вътрешната страна | м | 59,50 |
| 38 |  | Обръщане и оформяне на вътрешни врати едностранно | м | 90,00 |
| 39 |  | Дървени греди 5/10 см за дървена пергола | м | 141,55 |
| 40 |  | Настилка гранитогрес по външно стълбища |  |  |
|  |  | стъпала | м2 | 7,00 |
|  |  | площадки | м2 | 5,00 |
| 41 |  | Настилка гранитогрес по рампа | м2 | 30,00 |
| 42 |  | Метален парапет рампа Н=0,95м | м1 | 33,20 |
| 43 |  | Метален парапет вътрешно стълбище Н=0,95м | м1 | 27,50 |
| 44 |  | Метален парапет тераса-пергола Н=0,40м | м1 | 14,10 |
| 45 |  | Направа и монтаж на противопожарно стълбище | бр. | 1,00 |
|  |  | Покривни работи |  |  |
| 1 |  | Битумни керемиди RAL Design 110 70 50 | м2 | 40,25 |
| 2 |  | Пароизолация под битумни керемиди | м2 | 40,25 |
| 3 |  | Покривна топлоизолация 12см ХРS под битумни керемиди | м2 | 40,25 |
| 4 |  | Покривна ламарина RAL Design 060 50 50 | м2 | 190,95 |
| 5 |  | Пароизолация-полиетиленово фолио | м2 | 190,95 |
| 6 |  | Покривна топлоизолация 12см ХРS | м2 | 190,95 |
| 7 |  | Водосточни тръби | м1 | 33,08 |
| 8 |  | Покривен улук-ламарина RAL Design 060 50 50 | м1 | 94,40 |
| 9 |  | Обшивка OSB водоустойчив 15мм | м2 | 40,25 |
| 10 |  | Полагане бетонов грунд | м2 | 40,25 |
| 11 |  | Полагане на един пласт хидроизолация от воалит без посипка 3кг/м2 под битумни керемиди | м2 | 40,25 |
| 12 |  | Дървена покривна конструкция | м3 | 2,25 |
| 13 |  | Дървен скелет 6х12 през 60см | м3 | 3,05 |
| 14 |  | Обшивка OSB водоустойчив 12мм | м2 | 190,95 |
|  |  | Дограма |  |  |
| 1 |  | Доставка и монтаж ПВЦ дограма Профилинк 5к бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 1 800/1450мм | бр. | 13,00 |
| 2 |  | Доставка и монтаж ПВЦ дограма Профилинк 5к бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 2 800/1450мм | бр. | 13,00 |
| 3 |  | Доставка и монтаж ПВЦ дограма Профилинк 5к бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 3 1000/1450мм | бр. | 12,00 |
| 4 |  | Доставка и монтаж ПВЦ дограма Профилинк 5к бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 4 1000/1450мм | бр. | 12,00 |
| 5 |  | Доставка и монтаж ПВЦ дограма Профилинк 5к бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 5 1900/1450мм | бр. | 1,00 |
| 6 |  | Доставка и монтаж ПВЦ дограма Профилинк 5к бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 6 1500/1450мм | бр. | 1,00 |
| 7 |  | Доставка и монтаж ПВЦ дограма Профилинк 5к бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 7 1550/1550мм | бр. | 4,00 |
| 8 |  | Доставка и монтаж ПВЦ дограма Профилинк 5к бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 8 2750/2100мм | бр. | 1,00 |
| 9 |  | Доставка и монтаж ПВЦ дограма Профилинк 5к бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 9 1800/2250мм | бр. | 1,00 |
| 10 |  | Доставка и монтаж ПВЦ дограма Профилинк 5к бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 10 2400/2400мм | бр. | 1,00 |
| 11 |  | Доставка и монтаж ПВЦ дограма Профилинк 5к бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 11 2700/2400мм | бр. | 1,00 |
| 12 |  | Доставка и монтаж ПВЦ дограма Профилинк 5к бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 12 2300/1550мм | бр. | 1,00 |
| 13 |  | Доставка и монтаж алуминиева дограма термо профил 11000 Алумил бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 1 3300/2550мм | бр. | 1,00 |
| 14 |  | Доставка и монтаж алуминиева дограма термо профил 11000 Алумил бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 2 3300/2550мм | бр. | 1,00 |
| 15 |  | Окачена фасада М6 капачкова със силиконова фуга с троен стъклопакет 4s6мм /4мм/Ка стъкло+покривна витрина със стъклопакет 6мм закалено+триплекс 441 с размер 270/1055-модул 1 | бр. | 1,00 |
| 16 |  | Покривен прозорец серия Стандарт Плюс GLL 1061, 94х140(РК08) | бр. | 10,00 |
| 17 |  | Комбинирана обшивка за два броя прозорци, разположени един над друг, 94х140(РК08) | бр. | 5,00 |
| 18 |  | Термо и хидроизолационен комплект за покривен прозорец, 94х140(РК08) | бр. | 10,00 |
| 19 |  | Паромембрана, 94х140(РК08) | бр. | 10,00 |
| 20 |  | Покривен прозорец серия Стандарт Плюс GLL 1061, 94х140(РК08) | бр. | 4,00 |
| 21 |  | Единична обшивка за покривен прозорец 94х140(РК08) | бр. | 4,00 |
| 22 |  | Термо и хидроизолационен комплект за покривен прозорец, 94х140(РК08) | бр. | 4,00 |
| 23 |  | Паромембрана, 94х140(РК08) | бр. | 4,00 |

Част Ел.

| № по | Шифър | Наименование на СМР | Мярка | Коли- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ред | СМР |  |  | чество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | I. Силнотокова инсталация |  |  |
| 1.1 |  | Полагане на PVC 80мм | м1 | 72,00 |
| 1.2. |  | Полагане на PVC 29мм | м1 | 70,00 |
| 1.3. |  | Полагане на PVC 23мм | м1 | 78,00 |
| 1.4. |  | Полагане на PVC 32мм | м1 | 16,00 |
| 1.5. |  | Полагане на PVC 19мм | м1 | 20,00 |
| 1.6. |  | Изтегляне ПВ 5х6мм2 в PVC | м | 16,00 |
| 1.7. |  | Изтегляне ПВ 5х16мм2 в PVC | м | 72,00 |
| 1.8. |  | Изтегляне ПВ 3х6мм2 в PVC | м | 78,00 |
| 1.9. |  | Изтегляне СВТ 3х10мм2 в PVC | м | 70,00 |
| 1.10. |  | Изтегляне ПВ 4х1,5мм2 в PVC тръби | м | 20,00 |
| 1.11. |  | Доставка и монтаж на табло разпределително | бр. | 1,00 |
| 1.12. |  | Доставка и монтаж ТЕ-1-ви етаж | бр. | 2,00 |
| 1.13. |  | Доставка и монтаж ТАП - 6 | бр. | 4,00 |
| 1.14. |  | Доставка и монтаж ТОхрана | бр. | 1,00 |
| 1.15. |  | Доставка и монтаж ТАП - 5 | бр. | 9,00 |
| 1.16. |  | Доставка и монтаж ТБ | бр. | 4,00 |
| 1.17. |  | Доставка и монтаж гипсови кутии | бр. | 5,00 |
| 1.18. |  | Полагане на мостов проводник скрит под мазилка | м | 429,00 |
| 1.19. |  | Доставка и монтаж ПВВМ 3х1,5мм2 | м | 168,00 |
| 1.20. |  | Доставка и монтаж ПВВМ 3х4мм2 | м | 261,00 |
| 1.21. |  | Доставка и монтаж СВТ 4х4мм2 | м | 24,00 |
| 1.22. |  | Лампен излаз с мостов проводник скрит под мазилка до 6м | бр. | 161,00 |
| 1.23. |  | Лампен излаз с ПВ в ПВЦ тръби 16мм до 6м | бр. | 3,00 |
| 1.24. |  | Контактен излаз с мостов проводник скрит под мазилка до 10м | бр. | 58,00 |
| 1.25. |  | Доставка и монтаж плафониери | бр. | 3,00 |
| 1.26. |  | Доставка и монтаж стенен аплик | бр. | 16,00 |
| 1.27. |  | Доставка и монтаж бански аплик | бр. | 14,00 |
| 1.28. |  | Доставка и монтаж лум.лампа 1х36вт | бр. | 12,00 |
| 1.29. |  | Доставка и монтаж кв.плафониери 4х18вт | бр. | 22,00 |
| 1.30. |  | Доставка и монтаж контакт "Щуко" за скрит монтаж обикновен | бр. | 37,00 |
| 1.31. |  | Доставка и монтаж блок контокт с 4бр. Силнотокови контакта, 1бр.кабелен интернет и 1бр. Телефон | бр. | 12,00 |
| 1.32. |  | Доставка и монтаж евакуац. Осв. Тяло с вграден акумулатор | бр. | 4,00 |
| 1.33. |  | Доставка СВТ 5х16мм2 | м | 55,00 |
| 1.34. |  | Доставка СВТ 5х6мм2 | м | 67,00 |
| 1.35. |  | Доставка СВТ 5х4мм2 | м | 23,00 |
| 1.36. |  | Полагане поц.шина 40/4мм | м | 40,00 |
|  |  | 2.Слаботокови инсталации |  |  |
| 2.1. |  | Полагане на PVC тръби 13,5мм | м | 700,00 |
| 2.2. |  | Полагане на PVC тръби 16мм | м | 1045,00 |
| 2.3. |  | Полагане на PVC тръби 19мм | м | 246,00 |
| 2.4. |  | Полагане на PVC тръби 29мм | м | 25,00 |
| 2.5. |  | Изтегляне ПВ 13х0,75мм2 в тръби | м | 10,00 |
| 2.6. |  | Изтегляне ПВ 7х0,75мм2 в тръби | м | 10,00 |
| 2.7. |  | Изтегляне СВТ 20х0,75мм2 в тръби | м | 15,00 |
| 2.8. |  | Изтегляне СВТ 4х1,5мм2 в тръби | м | 15,00 |
| 2.9. |  | Изтегляне ТСВВ 2х0,5 в тръби | м | 700,00 |
| 2.10. |  | Доставка СВТ 20х0,75мм2 | м | 15,00 |
| 2.11. |  | Доставка СВТ 4х1,5мм2 | м | 16,00 |
| 2.12. |  | Полагане гофр.тръби 13,5мм | м | 169,00 |
| 2.13. |  | Полагане гофр.тръби 16мм | м | 717,00 |
| 2.14. |  | Полагане гофр.тръби 19мм | м | 50,00 |
| 2.15. |  | Доставка ТСВВ 2х0,5мм2 | м | 1261,00 |
| 2.16. |  | Доставка и монтаж звънчево домофонно табло | бр. | 1,00 |
| 2.17. |  | Доставка и монтаж телефонна разпределителна касета | бр. | 1,00 |
| 2.18. |  | Доставка и монтаж РК-кабелен интернет | бр. | 1,00 |
| 2.19. |  | Доставка и монтаж РК-кабелна телевизия | бр. | 1,00 |
| 2.20. |  | Доставка и монтаж РК- слаботокова | бр. | 16,00 |
| 2.21. |  | Доставка и монтаж гипсови кутии | бр. | 5,00 |
| 2.22. |  | Доставка ел.брава | бр. | 1,00 |
| 2.23. |  | Доставка и монтаж дом.слушалка | бр. | 6,00 |
| 2.24. |  | Доставка и монтаж ел.зумери | бр. | 6,00 |
| 2.25. |  | Доставка и монтаж звънец | бр. | 2,00 |
| 2.26. |  | Доставка и монтаж контакт за кабелна телевизия | бр. | 6,00 |
| 2.27. |  | Доставка и монтаж контакт за кабелен интернет | бр. | 2,00 |
| 2.28. |  | Прозвъняване на телефонни кабели | бр. | 24,00 |
|  |  | 3.Мълнеотводна уредба |  |  |
| 3.1. |  | Приемник с изпреварващо действие с кат № ЕЕ1-001 | бр. | 1,00 |
| 3.2. |  | Полагане на поц.шина 40/4мм за отвод под мазилка | бр. | 1,00 |
| 3.3. |  | Монтаж контролно-ревизионна кутия | бр. | 1,00 |
| 3.4. |  | Направа на изкоп за колове | м3 | 2,00 |
| 3.5. |  | Зариване същия | м3 | 2,00 |
| 3.6. |  | Измерване преходното съпротивление | бр. | 1,00 |
| 3.7. |  | Направа заземление от 2бр.поц.кола 50/50/5мм 3м на заземителите | бр. | 1,00 |
|  |  | 4.Кабелно захранване НН |  |  |
| 4.1. |  | Направа заземление с 2бр.поц.кола | бр. | 1,00 |
| 4.2. |  | Измерване преходното съпр.на заземителите | бр. | 1,00 |

Част ВиК

| № по | Шифър | Наименование на СМР | Мярка | Коли- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ред | СМР |  |  | чество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | А.Водопровод - сграден |  |  |
| 1. |  | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби, за студена вода, РРЕ-тип 3, РN 16 D 20 | м1 | 110,00 |
| 2. |  | Също, но D 25 | м1 | 36,00 |
| 3. |  | Също, но D 32 | м1 | 22,00 |
| 4. |  | Също, но D 40 | м1 | 14,00 |
| 5. |  | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла вода , РРЕ-тип 3, РN 20 D 20 | м1 | 108,00 |
| 6. |  | Доставка и монтаж на трислойни ППЕ тръби за на руло, с прес-връзки D 20 | м1 | 58,00 |
| 7. |  | Доставка и монтаж на обсадна гофрирана тръба D 26 | м1 | 58,00 |
| 8. |  | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби, с ал.вложка-тип Stabi, РN 20 D 20 | м1 | 38,00 |
| 9. |  | Също, но D 25 | м1 | 60,00 |
| 10. |  | Също, но D 32 | м1 | 54,00 |
| 11. |  | Също, но D 40 | м1 | 21,00 |
| 12. |  | Доставка и монтаж на поцинковани тръби, включително фитинги, 2" | м1 | 14,00 |
| 13. |  | Също но единичен излаз(стенно коляно) с външна резба за РРЕ тръби 20/ 1/2" | бр. | 116,00 |
| 14. |  | Също, но преход РРЕ/метал с външна резба 20/ 1/2" | бр. | 52,00 |
| 15. |  | Също, но 40/ 1 1/4" | бр. | 2,00 |
| 16. |  | Също но прехвърляща крива 20 | бр. | 32,00 |
| 17. |  | Също но на дилатационна примка 20 | бр. | 1,00 |
| 18 |  | Също но на дилатационна примка 25 | бр. | 4,00 |
| 19 |  | Също но на дилатационна примка 32 | бр. | 3,00 |
| 20 |  | Доставка и монтаж на ъглови спирателни кранове1/2"/1/2" | бр. | 21,00 |
| 21 |  | Също, но 3/4"/1/2" | бр. | 2,00 |
| 22 |  | Също, но РРЕ спирателни кранове D 40 | бр. | 2,00 |
| 23 |  | Също, но D 32 | бр. | 1,00 |
| 24 |  | Също, но D 25 | бр. | 2,00 |
| 25 |  | Също, но D 20 | бр. | 28,00 |
| 26 |  | Също, но сферични с холендър 1/2" | бр. | 1,00 |
| 27 |  | Също, но ППЕ СК, с изпразнител D 40 | бр. | 3,00 |
| 28 |  | Също, но D 32 | бр. | 4,00 |
| 29 |  | Също, но D 25 | бр. | 4,00 |
| 30 |  | Също, но D 20 | бр. | 2,00 |
| 31 |  | Също, но СК, с изпразнител и с настройка на дебита D 20 | бр. | 5,00 |
| 32 |  | Също, но D 20 | бр. | 3,00 |
| 33 |  | Също, но обратна клапа 3/4" | бр. | 1,00 |
| 34 |  | Също, но 1 1/4" | бр. | 2,00 |
| 35 |  | Също, но 1/2" | бр. | 30,00 |
| 36 |  | Също, но СК с щорцов съединител 2" | бр. | 4,00 |
| 37 |  | Също, но тръбен филтър 1 1/4" | бр. | 1,00 |
| 38 |  | Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка, седяща | бр. | 7,00 |
| 39 |  | Също, но за кухненска мивка седяща | бр. | 7,00 |
| 40 |  | Също, но смесителна батерия за душ с подвижно рамо | бр. | 7,00 |
| 41 |  | Също, но на водомер за студена вода "Residia jet", Qn = 2,5m3/ч, с модулен броячен механизъм и възможност за монтиране на радио-модул 1/2" | бр. | 7,00 |
| 42 |  | Също, но на водомер за студена вода "Schlumberger - MSD Cyble" DN 25q Qn=3,5м3/ч, с модулен броячен механизъм и възможност за монтиране на радио-модул 1" | бр. | 2,00 |
| 43 |  | Също, но на водомер за топла вода "Residia jet", Qn = 2,5m3/ч, с модулен броячен механизъм и възможност за монтиране на радио-модул 1/2" | бр. | 7,00 |
| 44 |  | Доставка и монтаж на циркулационна помпа WILO тип "STAR" Z 25/2, с параметри: Q=0,5 +2,0м3/ч, Н=0,5–2,0м, N=55-80 W | бр. | 1,00 |
| 45. |  | Доставка и полагане на топлоизолация на тръби тип "Goflex"(или подобна) с дебелина 6мм 20 | м | 218,00 |
| 46. |  | Също, но с дебелина 9мм(ВВК - студена вода) 25 | м | 7,00 |
| 47 |  | Също, но D 32 | м | 8,00 |
| 48 |  | Също, но D 40 | м | 16,00 |
| 49 |  | Също, но с дебелина 16мм топла и циркулационна вода 20 | м | 38,00 |
| 50 |  | Също, но D 25 | м | 53,00 |
| 51 |  | Също, но D 32 | м | 46,00 |
| 52 |  | Също, но D 40 | м | 5,00 |
| 53 |  | Скоби за укрепване на водопроводи D 20 | бр. | 256,00 |
| 54 |  | Също, но D 25 | бр. | 96,00 |
| 55 |  | Също, но D 32 | бр. | 80,00 |
| 56 |  | Също, но D 40 | бр. | 35,00 |
| 57 |  | Също 2" | бр. | 14,00 |
| 58 |  | Указателни табелки за противопожарни кранове с холендър (сухотръбие) | бр. | 4,00 |
| 59 |  | Изпитване на водопровода, приведено към Dy20 | м | 535,00 |
| 60 |  | Дезинфекция на водопровода | м | 521,00 |
|  |  | Б.Канализация - сградна |  |  |
| 1. |  | Доставка и монтаж PVC тръби 110 | м | 48,00 |
| 2. |  | Също, но Ф 50 | м | 58,25 |
| 3. |  | Също, но дебелостенни PVC тръби 160 | м | 16,10 |
| 4. |  | Също, но Ф 110 | м | 11,10 |
| 5. |  | Доставка и монтаж на чугунени безмуфени тръби "Pont-a-mousson" Ф 100 | м | 9,00 |
| 6. |  | Също, но Ф 75 | м | 12,00 |
| 7. |  | Също, но Ф 50 | м | 5,00 |
| 8. |  | Доставка и монтаж на устойчиви на UV лъчи PVC тръби(за външен монтаж) Ф 80 | м | 30,00 |
| 9. |  | Доставка и монтаж на PVC обикновено коляно 87 Ф 110 | бр. | 4,00 |
| 10. |  | Също, но Ф 50 | бр. | 52,00 |
| 11. |  | Също, но PVC дъга 45 Ф 110 | бр. | 18,00 |
| 12. |  | Също, но Ф 50 | бр. | 106,00 |
| 13. |  | Също, но PVC кос единичен разклонител 110/110 | бр. | 7,00 |
| 14. |  | Също, но 110/50 | бр. | 8,00 |
| 15. |  | Също, но 50/50 | бр. | 26,00 |
| 16. |  | Също, но двоен 50/50 | бр. | 2,00 |
| 17. |  | Също, но 110/110 | бр. | 4,00 |
| 18. |  | Също, но 110/50 | бр. | 5,00 |
| 19. |  | PVC контролна тръба - КТ Ф 110 | бр. | 8,00 |
| 20. |  | Също, но Ф 50 | бр. | 8,00 |
| 21. |  | Доставка и монтаж на PVC дебелостенно коляно 87 Ф 160 | бр. | 6,00 |
| 22. |  | Също, но Ф 110 | бр. | 11,00 |
| 23 |  | Също, но дъга 45 Ф 160 | бр. | 11,00 |
| 24 |  | Също, но Ф 110 | бр. | 18,00 |
| 25. |  | Също, но кос единичен разклонител 160/160 | бр. | 6,00 |
| 26. |  | Също, но 160/110 | бр. | 3,00 |
| 27. |  | Също, но 110/110 | бр. | 1,00 |
| 28. |  | Също, но кос двоен разклонител 160/110 | бр. | 2,00 |
| 29. |  | Също, но 160/160 | бр. | 1,00 |
| 30. |  | Също, но редукция 160/110 | бр. | 4,00 |
| 31. |  | Също, но 110/50 | бр. | 2,00 |
| 32. |  | Доставка и монтаж на дебелостенно РО Ф 160 | бр. | 0,00 |
| 33. |  | Също, но Ф 110 | бр. | 0,00 |
| 34. |  | Също, но "тапа" Ф 160 | бр. | 4,00 |
| 35. |  | Също, но чугунено РО-"Pont-a-mousson" Ф 75 | бр. | 6,00 |
| 36. |  | Също, но връзки за чугунени тръби-"Pont-a-mousson" Ф 100 | бр. | 10,00 |
| 37. |  | Също, но Ф 75 | бр. | 20,00 |
| 38. |  | Също, но Ф 50 | бр. | 7,00 |
| 39. |  | Доставка и монтаж на устойчиви на UV лъчи PVC разклонител 75/50 | бр. | 2,00 |
| 40. |  | Също, но дъга Ф 50 | бр. | 2,00 |
| 41. |  | Също, но коляно Ф 50 | бр. | 2,00 |
| 42. |  | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат | бр. | 7,00 |
| 43. |  | Доставка и монтаж на сифон за тоалетна мивка | бр. | 7,00 |
| 44. |  | Също, но тоалетна чиния-задно оттичане, комплект с ниско разположено казанче | бр. | 7,00 |
| 45. |  | Доставка и монтаж на сифон за кухненска мивка, двукоритна | бр. | 7,00 |
| 46. |  | Доставка и монтаж на сифон за перални (миялни) тип HL400, ф-ма " Hutterer & Lechner KG" Ф 50 | бр. | 2,00 |
| 47. |  | Вентилационна шапка за отдушник Ф 100 | бр. | 5,00 |
| 48. |  | Също, но Ф 50 | бр. | 3,00 |
| 49. |  | Противовакуумна клапа Ф 50 | бр. | 2,00 |
| 50. |  | Доставка и монтаж на рогов подов сифон Ф 50 | бр. | 9,00 |
| 51. |  | Също, но подов сифон Ф 50 | бр. | 0,00 |
| 52. |  | Също, но подов сифон за тераси Ф 50 | бр. | 2,00 |
| 53 |  | Доставка и монтаж на скоби за укрепване на вертикална канализация от PVC тръби ф 110 | бр. | 50,00 |
| 54 |  | Също, но Ф 80 | бр. | 34,00 |
| 55 |  | Също, но Ф 50 | бр. | 26,00 |
| 56. |  | Изпитване на вертикална канализация | м | 101,00 |
| 57. |  | Също, но хоризонтална до 160 | м | 214,00 |
| 58. |  | Подложен бетон и замонолитване връзки В 15 | м3 | 1,00 |

Част: ОВК

| № | наименование | мярка | к-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилаторен конвектор за вграждане KFC IO 030 | бр | 1,00 |
| 2 | Вентилаторен конвектор за вграждане KFC IO 045 | бр | 8,00 |
| 3 | Вентилаторен конвектор крайстенен KFC MV 045 | бр | 1,00 |
| 4 | Тръбно отоплително тяло тип лира 400/1200 | бр | 7,00 |
| 5 | Алуминиева стенна решетка HN500x200 | бр | 1,00 |
| 6 | Алуминиева стенна решетка HN800x200 | бр | 8,00 |
| 7 | Сферичен кран 2" | бр | 6,00 |
| 8 | Сферичен кран 1/2" | бр | 2,00 |
| 9 | Секретен радиаторен вентил 1/2" | бр | 27,00 |
| 10 | Термостатичен радиаторен вентил 1/2" | бр | 7,00 |
| 11 | Автоматичен обезвъздушител с клапан 1/2" | бр | 10,00 |
| 12 | Твърда медна тръба на Ø15 | м | 66,00 |
| 13 | Твърда медна тръба на Ø18 | м | 117,00 |
| 14 | Твърда медна тръба на Ø22 | м | 24,00 |
| 15 | Твърда медна тръба на Ø28 | м | 27,00 |
| 16 | Твърда медна тръба на Ø35 | м | 36,00 |
| 17 | Твърда медна тръба на Ø42 | м | 30,00 |
| 18 | Твърда медна тръба на Ø54 | м | 81,00 |
| 19 | Тръбна изолация от микропореста гума Ø15х19 | м | 66,00 |
| 20 | Тръбна изолация от микропореста гума Ø18х19 | м | 117,00 |
| 21 | Тръбна изолация от микропореста гума Ø22х19 | м | 24,00 |
| 22 | Тръбна изолация от микропореста гума Ø28х19 | м | 27,00 |
| 23 | Тръбна изолация от микропореста гума Ø35х19 | м | 36,00 |
| 24 | Тръбна изолация от микропореста гума Ø42х19 | м | 30,00 |
| 25 | Тръбна изолация от микропореста гума Ø54х19 | м | 81,00 |
| 26 | Скоби за тръби Ø15-ф54 | бр | 115,00 |
| 27 | Метална конструкция | кг | 0,00 |
| 28 | PVC тръба Ø20 | м | 62,00 |
| 29 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | м | 315,00 |
| 30 | Топла проба на отоплителни тела | бр | 17,00 |

Към настоящото Техническо предложение прилагаме план за организацията на работа, подробен линеен график и график на работната ръка за изпълнение на дейностите.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |