Образец № 1

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за изпълнение на обществена поръчка

От ………………………………………………, ЕИК …………………,

Представлявано от ………………………………………………………, със седалище и адрес на управление: .................................................................................................................,                                                             телефон:………………, факс: ………………….., е-mail: …………………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикуваното от Вас обявление за провеждане на обществената поръчка с предмет: „Изграждане на ученическо общежитие за нуждите на Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ гр. Сливен – II-ри етап“ и след като се запознахме с  документацията и условията за участие в настоящата процедура предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови параметри:

П Р Е Д Л А Г А М Е :

- Общата цена за изпълнение на предмета на договора: .............................(................. ) лева без ДДС или .......................(..................) лева с включен ДДС, съгласно следната количествено-стойностна сметка.

Част Архитектурна

| № по | Шифър | Наименование на СМР | Мярка | Коли- | Един. | Обща |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ред | СМР |  |  | чество | цена | стойност |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Външна еластична шпакловка(преди фасадна мазилка) | м2 | 376,74 |  |  |
| 2 |  | Външна минерална мазилка по фасада(бяла) | м2 | 142,35 |  |  |
| 3 |  | Външна минерална мазилка по фасада(RAL Design 090 50 50) | м2 | 175,57 |  |  |
| 4 |  | Външна минерална мазилка по фасада(RAL Design 000 65 00) | м2 | 18,24 |  |  |
| 5 |  | Монтаж на външен цокъл от каменна облицовка | м2 | 40,58 |  |  |
| 6 |  | Лепило за топлоизолация XPS | м2 | 376,74 |  |  |
| 7 |  | Топлоизолация 10см XPS по външни стени | м2 | 376,74 |  |  |
| 8 |  | Вътрешни врати по спецификация | бр. | 21,00 |  |  |
| 9 |  | Вътрешни витрини по спецификация | м2 | 6,68 |  |  |
| 10 |  | Метална конструкция за предстенна обшивка от гипсокартон | м2 | 600,61 |  |  |
| 11 |  | Метална конструкция за преградни стени от гипсокартон | м2 | 88,23 |  |  |
| 12 |  | Каменна декоративна облицовка | м2 | 15,98 |  |  |
| 13 |  | Лепило за прочки(гранитогрес) | м2 | 370,43 |  |  |
| 14 |  | Подова настилка - гранитогрес(общи части - коридори, фоайета) | м2 | 82,16 |  |  |
| 15 |  | Подова настилка - гранитогрес(кухненски боксове) | м2 | 21,55 |  |  |
| 16 |  | Подова настилка - гранитогрес(стаи) | м2 | 132,82 |  |  |
| 17 |  | Подова настилка - гранитогрес(WC) | м2 | 20,64 |  |  |
| 18 |  | Подова настилка - гранитогрес(тераси) | м2 | 37,89 |  |  |
| 19 |  | Подова настилка - гранитогрес(стълбище стъпки) | м2 | 16,17 |  |  |
| 20 |  | Подова настилка - гранитогрес(стълбище чела) | м2 | 59,20 |  |  |
| 21 |  | Плоскости от гипсокартон(за предстенна обшивка) | м2 | 659,91 |  |  |
| 22 |  | Бяла боя на водна основа по вътрешни стени (жил.единици) | м2 | 333,60 |  |  |
| 23 |  | Бяла боя на водна основа по вътрешни стени (общи части) | м2 | 276,31 |  |  |
| 24 |  | Плоскости от влагоустойчив гипсокартон (за предстенна обшивка) | м2 | 120,52 |  |  |
| 25 |  | Бял санитарен фаянс по вътрешни стени (кухненски боксове) | м2 | 50,00 |  |  |
| 26 |  | Бял санитарен фаянс по вътрешни стени (WC) | м2 | 120,52 |  |  |
| 27 |  | Плоскости от гипсокартон по тавани на метална конструкция | м2 | 278,22 |  |  |
| 28 |  | Плоскости от влагоустойчив гипсокартон по тавани на метална конструкция | м2 | 20,64 |  |  |
| 29 |  | Бяла боя на водна основа по таван от гипсокартон (общи части - коридори, фоайета) | м2 | 110,25 |  |  |
| 30 |  | Бяла боя на водна основа по таван от гипсокартон (жил.единици) | м2 | 167,97 |  |  |
| 31 |  | Бяла боя на водна основа по таван от гипсокартон (WC) | м2 | 20,64 |  |  |
| 32 |  | Обръщане и оформяне на прозорци от вътрешната страна | м | 313,74 |  |  |
| 33 |  | Обръщане и оформяне на прозорци от външна страна | м | 313,74 |  |  |
| 34 |  | Обръщане и оформяне на витрини от вътрешната страна | м | 58,98 |  |  |
| 35 |  | Обръщане и оформяне на витрини от външна страна | м | 58,98 |  |  |
| 36 |  | Обръщане и оформяне на покривни капандури от външна страна | м | 59,50 |  |  |
| 37 |  | Обръщане и оформяне на покривни капандури от вътрешната страна | м | 59,50 |  |  |
| 38 |  | Обръщане и оформяне на вътрешни врати едностранно | м | 90,00 |  |  |
| 39 |  | Дървени греди 5/10 см за дървена пергола | м | 141,55 |  |  |
| 40 |  | Настилка гранитогрес по външно стълбища |  |  |  |  |
|  |  | стъпала | м2 | 7,00 |  |  |
|  |  | площадки | м2 | 5,00 |  |  |
| 41 |  | Настилка гранитогрес по рампа | м2 | 30,00 |  |  |
| 42 |  | Метален парапет рампа Н=0,95м | м1 | 33,20 |  |  |
| 43 |  | Метален парапет вътрешно стълбище Н=0,95м | м1 | 27,50 |  |  |
| 44 |  | Метален парапет тераса-пергола Н=0,40м | м1 | 14,10 |  |  |
| 45 |  | Направа и монтаж на противопожарно стълбище | бр. | 1,00 |  |  |
|  |  | Покривни работи |  |  |  |  |
| 1 |  | Битумни керемиди RAL Design 110 70 50 | м2 | 40,25 |  |  |
| 2 |  | Пароизолация под битумни керемиди | м2 | 40,25 |  |  |
| 3 |  | Покривна топлоизолация 12см ХРS под битумни керемиди | м2 | 40,25 |  |  |
| 4 |  | Покривна ламарина RAL Design 060 50 50 | м2 | 190,95 |  |  |
| 5 |  | Пароизолация-полиетиленово фолио | м2 | 190,95 |  |  |
| 6 |  | Покривна топлоизолация 12см ХРS | м2 | 190,95 |  |  |
| 7 |  | Водосточни тръби | м1 | 33,08 |  |  |
| 8 |  | Покривен улук-ламарина RAL Design 060 50 50 | м1 | 94,40 |  |  |
| 9 |  | Обшивка OSB водоустойчив 15мм | м2 | 40,25 |  |  |
| 10 |  | Полагане бетонов грунд | м2 | 40,25 |  |  |
| 11 |  | Полагане на един пласт хидроизолация от воалит без посипка 3кг/м2 под битумни керемиди | м2 | 40,25 |  |  |
| 12 |  | Дървена покривна конструкция | м3 | 2,25 |  |  |
| 13 |  | Дървен скелет 6х12 през 60см | м3 | 3,05 |  |  |
| 14 |  | Обшивка OSB водоустойчив 12мм | м2 | 190,95 |  |  |
|  |  | Дограма |  |  |  |  |
| 1 |  | Доставка и монтаж ПВЦ дограма Профилинк 5к бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 1 800/1450мм | бр. | 13,00 |  |  |
| 2 |  | Доставка и монтаж ПВЦ дограма Профилинк 5к бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 2 800/1450мм | бр. | 13,00 |  |  |
| 3 |  | Доставка и монтаж ПВЦ дограма Профилинк 5к бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 3 1000/1450мм | бр. | 12,00 |  |  |
| 4 |  | Доставка и монтаж ПВЦ дограма Профилинк 5к бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 4 1000/1450мм | бр. | 12,00 |  |  |
| 5 |  | Доставка и монтаж ПВЦ дограма Профилинк 5к бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 5 1900/1450мм | бр. | 1,00 |  |  |
| 6 |  | Доставка и монтаж ПВЦ дограма Профилинк 5к бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 6 1500/1450мм | бр. | 1,00 |  |  |
| 7 |  | Доставка и монтаж ПВЦ дограма Профилинк 5к бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 7 1550/1550мм | бр. | 4,00 |  |  |
| 8 |  | Доставка и монтаж ПВЦ дограма Профилинк 5к бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 8 2750/2100мм | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 |  | Доставка и монтаж ПВЦ дограма Профилинк 5к бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 9 1800/2250мм | бр. | 1,00 |  |  |
| 10 |  | Доставка и монтаж ПВЦ дограма Профилинк 5к бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 10 2400/2400мм | бр. | 1,00 |  |  |
| 11 |  | Доставка и монтаж ПВЦ дограма Профилинк 5к бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 11 2700/2400мм | бр. | 1,00 |  |  |
| 12 |  | Доставка и монтаж ПВЦ дограма Профилинк 5к бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 12 2300/1550мм | бр. | 1,00 |  |  |
| 13 |  | Доставка и монтаж алуминиева дограма термо профил 11000 Алумил бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 1 3300/2550мм | бр. | 1,00 |  |  |
| 14 |  | Доставка и монтаж алуминиева дограма термо профил 11000 Алумил бял със стъклопакет б/4S 24мм-модул 2 3300/2550мм | бр. | 1,00 |  |  |
| 15 |  | Окачена фасада М6 капачкова със силиконова фуга с троен стъклопакет 4s6мм /4мм/Ка стъкло+покривна витрина със стъклопакет 6мм закалено+триплекс 441 с размер 270/1055-модул 1 | бр. | 1,00 |  |  |
| 16 |  | Покривен прозорец серия Стандарт Плюс GLL 1061, 94х140(РК08) | бр. | 10,00 |  |  |
| 17 |  | Комбинирана обшивка за два броя прозорци, разположени един над друг, 94х140(РК08) | бр. | 5,00 |  |  |
| 18 |  | Термо и хидроизолационен комплект за покривен прозорец, 94х140(РК08) | бр. | 10,00 |  |  |
| 19 |  | Паромембрана, 94х140(РК08) | бр. | 10,00 |  |  |
| 20 |  | Покривен прозорец серия Стандарт Плюс GLL 1061, 94х140(РК08) | бр. | 4,00 |  |  |
| 21 |  | Единична обшивка за покривен прозорец 94х140(РК08) | бр. | 4,00 |  |  |
| 22 |  | Термо и хидроизолационен комплект за покривен прозорец, 94х140(РК08) | бр. | 4,00 |  |  |
| 23 |  | Паромембрана, 94х140(РК08) | бр. | 4,00 |  |  |
|  |  | Всичко СМР без ДДС |  |  |  |  |
|  |  | 20% ДДС |  |  |  |  |
|  |  | ОБЩО СМР с ДДС |  |  |  |  |

Част Ел.

| № по | Шифър | Наименование на СМР | Мярка | Коли- | Един. | Обща |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ред | СМР |  |  | чество | цена | Стой-ност |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | I. Силнотокова инсталация |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Полагане на PVC 80мм | м1 | 72,00 |  |  |
| 1.2. |  | Полагане на PVC 29мм | м1 | 70,00 |  |  |
| 1.3. |  | Полагане на PVC 23мм | м1 | 78,00 |  |  |
| 1.4. |  | Полагане на PVC 32мм | м1 | 16,00 |  |  |
| 1.5. |  | Полагане на PVC 19мм | м1 | 20,00 |  |  |
| 1.6. |  | Изтегляне ПВ 5х6мм2 в PVC | м | 16,00 |  |  |
| 1.7. |  | Изтегляне ПВ 5х16мм2 в PVC | м | 72,00 |  |  |
| 1.8. |  | Изтегляне ПВ 3х6мм2 в PVC | м | 78,00 |  |  |
| 1.9. |  | Изтегляне СВТ 3х10мм2 в PVC | м | 70,00 |  |  |
| 1.10. |  | Изтегляне ПВ 4х1,5мм2 в PVC тръби | м | 20,00 |  |  |
| 1.11. |  | Доставка и монтаж на табло разпределително | бр. | 1,00 |  |  |
| 1.12. |  | Доставка и монтаж ТЕ-1-ви етаж | бр. | 2,00 |  |  |
| 1.13. |  | Доставка и монтаж ТАП - 6 | бр. | 4,00 |  |  |
| 1.14. |  | Доставка и монтаж ТОхрана | бр. | 1,00 |  |  |
| 1.15. |  | Доставка и монтаж ТАП - 5 | бр. | 9,00 |  |  |
| 1.16. |  | Доставка и монтаж ТБ | бр. | 4,00 |  |  |
| 1.17. |  | Доставка и монтаж гипсови кутии | бр. | 5,00 |  |  |
| 1.18. |  | Полагане на мостов проводник скрит под мазилка | м | 429,00 |  |  |
| 1.19. |  | Доставка и монтаж ПВВМ 3х1,5мм2 | м | 168,00 |  |  |
| 1.20. |  | Доставка и монтаж ПВВМ 3х4мм2 | м | 261,00 |  |  |
| 1.21. |  | Доставка и монтаж СВТ 4х4мм2 | м | 24,00 |  |  |
| 1.22. |  | Лампен излаз с мостов проводник скрит под мазилка до 6м | бр. | 161,00 |  |  |
| 1.23. |  | Лампен излаз с ПВ в ПВЦ тръби 16мм до 6м | бр. | 3,00 |  |  |
| 1.24. |  | Контактен излаз с мостов проводник скрит под мазилка до 10м | бр. | 58,00 |  |  |
| 1.25. |  | Доставка и монтаж плафониери | бр. | 3,00 |  |  |
| 1.26. |  | Доставка и монтаж стенен аплик | бр. | 16,00 |  |  |
| 1.27. |  | Доставка и монтаж бански аплик | бр. | 14,00 |  |  |
| 1.28. |  | Доставка и монтаж лум.лампа 1х36вт | бр. | 12,00 |  |  |
| 1.29. |  | Доставка и монтаж кв.плафониери 4х18вт | бр. | 22,00 |  |  |
| 1.30. |  | Доставка и монтаж контакт "Щуко" за скрит монтаж обикновен | бр. | 37,00 |  |  |
| 1.31. |  | Доставка и монтаж блок контокт с 4бр. Силнотокови контакта, 1бр.кабелен интернет и 1бр. Телефон | бр. | 12,00 |  |  |
| 1.32. |  | Доставка и монтаж евакуац. Осв. Тяло с вграден акумулатор | бр. | 4,00 |  |  |
| 1.33. |  | Доставка СВТ 5х16мм2 | м | 55,00 |  |  |
| 1.34. |  | Доставка СВТ 5х6мм2 | м | 67,00 |  |  |
| 1.35. |  | Доставка СВТ 5х4мм2 | м | 23,00 |  |  |
| 1.36. |  | Полагане поц.шина 40/4мм | м | 40,00 |  |  |
|  |  | 2.Слаботокови инсталации |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Полагане на PVC тръби 13,5мм | м | 700,00 |  |  |
| 2.2. |  | Полагане на PVC тръби 16мм | м | 1045,00 |  |  |
| 2.3. |  | Полагане на PVC тръби 19мм | м | 246,00 |  |  |
| 2.4. |  | Полагане на PVC тръби 29мм | м | 25,00 |  |  |
| 2.5. |  | Изтегляне ПВ 13х0,75мм2 в тръби | м | 10,00 |  |  |
| 2.6. |  | Изтегляне ПВ 7х0,75мм2 в тръби | м | 10,00 |  |  |
| 2.7. |  | Изтегляне СВТ 20х0,75мм2 в тръби | м | 15,00 |  |  |
| 2.8. |  | Изтегляне СВТ 4х1,5мм2 в тръби | м | 15,00 |  |  |
| 2.9. |  | Изтегляне ТСВВ 2х0,5 в тръби | м | 700,00 |  |  |
| 2.10. |  | Доставка СВТ 20х0,75мм2 | м | 15,00 |  |  |
| 2.11. |  | Доставка СВТ 4х1,5мм2 | м | 16,00 |  |  |
| 2.12. |  | Полагане гофр.тръби 13,5мм | м | 169,00 |  |  |
| 2.13. |  | Полагане гофр.тръби 16мм | м | 717,00 |  |  |
| 2.14. |  | Полагане гофр.тръби 19мм | м | 50,00 |  |  |
| 2.15. |  | Доставка ТСВВ 2х0,5мм2 | м | 1261,00 |  |  |
| 2.16. |  | Доставка и монтаж звънчево домофонно табло | бр. | 1,00 |  |  |
| 2.17. |  | Доставка и монтаж телефонна разпределителна касета | бр. | 1,00 |  |  |
| 2.18. |  | Доставка и монтаж РК-кабелен интернет | бр. | 1,00 |  |  |
| 2.19. |  | Доставка и монтаж РК-кабелна телевизия | бр. | 1,00 |  |  |
| 2.20. |  | Доставка и монтаж РК- слаботокова | бр. | 16,00 |  |  |
| 2.21. |  | Доставка и монтаж гипсови кутии | бр. | 5,00 |  |  |
| 2.22. |  | Доставка ел.брава | бр. | 1,00 |  |  |
| 2.23. |  | Доставка и монтаж дом.слушалка | бр. | 6,00 |  |  |
| 2.24. |  | Доставка и монтаж ел.зумери | бр. | 6,00 |  |  |
| 2.25. |  | Доставка и монтаж звънец | бр. | 2,00 |  |  |
| 2.26. |  | Доставка и монтаж контакт за кабелна телевизия | бр. | 6,00 |  |  |
| 2.27. |  | Доставка и монтаж контакт за кабелен интернет | бр. | 2,00 |  |  |
| 2.28. |  | Прозвъняване на телефонни кабели | бр. | 24,00 |  |  |
|  |  | 3.Мълнеотводна уредба |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Приемник с изпреварващо действие с кат № ЕЕ1-001 | бр. | 1,00 |  |  |
| 3.2. |  | Полагане на поц.шина 40/4мм за отвод под мазилка | бр. | 1,00 |  |  |
| 3.3. |  | Монтаж контролно-ревизионна кутия | бр. | 1,00 |  |  |
| 3.4. |  | Направа на изкоп за колове | м3 | 2,00 |  |  |
| 3.5. |  | Зариване същия | м3 | 2,00 |  |  |
| 3.6. |  | Измерване преходното съпротивление | бр. | 1,00 |  |  |
| 3.7. |  | Направа заземление от 2бр.поц.кола 50/50/5мм 3м на заземителите | бр. | 1,00 |  |  |
|  |  | 4.Кабелно захранване НН |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Направа заземление с 2бр.поц.кола | бр. | 1,00 |  |  |
| 4.2. |  | Измерване преходното съпр.на заземителите | бр. | 1,00 |  |  |
|  |  | Всичко СМР без ДДС |  |  |  |  |
|  |  | 20% ДДС |  |  |  |  |
|  |  | ОБЩО СМР с ДДС |  |  |  |  |

Част ВиК

| № по | Шифър | Наименование на СМР | Мярка | Коли- | Един. | Обща |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ред | СМР |  |  | чество | цена | Стой-ност |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | А.Водопровод - сграден |  |  |  |  |
| 1. |  | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби, за студена вода, РРЕ-тип 3, РN 16 D 20 | м1 | 110,00 |  |  |
| 2. |  | Също, но D 25 | м1 | 36,00 |  |  |
| 3. |  | Също, но D 32 | м1 | 22,00 |  |  |
| 4. |  | Също, но D 40 | м1 | 14,00 |  |  |
| 5. |  | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла вода , РРЕ-тип 3, РN 20 D 20 | м1 | 108,00 |  |  |
| 6. |  | Доставка и монтаж на трислойни ППЕ тръби за на руло, с прес-връзки D 20 | м1 | 58,00 |  |  |
| 7. |  | Доставка и монтаж на обсадна гофрирана тръба D 26 | м1 | 58,00 |  |  |
| 8. |  | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби, с ал.вложка-тип Stabi, РN 20 D 20 | м1 | 38,00 |  |  |
| 9. |  | Също, но D 25 | м1 | 60,00 |  |  |
| 10. |  | Също, но D 32 | м1 | 54,00 |  |  |
| 11. |  | Също, но D 40 | м1 | 21,00 |  |  |
| 12. |  | Доставка и монтаж на поцинковани тръби, включително фитинги, 2" | м1 | 14,00 |  |  |
| 13. |  | Също но единичен излаз(стенно коляно) с външна резба за РРЕ тръби 20/ 1/2" | бр. | 116,00 |  |  |
| 14. |  | Също, но преход РРЕ/метал с външна резба 20/ 1/2" | бр. | 52,00 |  |  |
| 15. |  | Също, но 40/ 1 1/4" | бр. | 2,00 |  |  |
| 16. |  | Също но прехвърляща крива 20 | бр. | 32,00 |  |  |
| 17. |  | Също но на дилатационна примка 20 | бр. | 1,00 |  |  |
| 18 |  | Също но на дилатационна примка 25 | бр. | 4,00 |  |  |
| 19 |  | Също но на дилатационна примка 32 | бр. | 3,00 |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на ъглови спирателни кранове1/2"/1/2" | бр. | 21,00 |  |  |
| 21 |  | Също, но 3/4"/1/2" | бр. | 2,00 |  |  |
| 22 |  | Също, но РРЕ спирателни кранове D 40 | бр. | 2,00 |  |  |
| 23 |  | Също, но D 32 | бр. | 1,00 |  |  |
| 24 |  | Също, но D 25 | бр. | 2,00 |  |  |
| 25 |  | Също, но D 20 | бр. | 28,00 |  |  |
| 26 |  | Също, но сферични с холендър 1/2" | бр. | 1,00 |  |  |
| 27 |  | Също, но ППЕ СК, с изпразнител D 40 | бр. | 3,00 |  |  |
| 28 |  | Също, но D 32 | бр. | 4,00 |  |  |
| 29 |  | Също, но D 25 | бр. | 4,00 |  |  |
| 30 |  | Също, но D 20 | бр. | 2,00 |  |  |
| 31 |  | Също, но СК, с изпразнител и с настройка на дебита D 20 | бр. | 5,00 |  |  |
| 32 |  | Също, но D 20 | бр. | 3,00 |  |  |
| 33 |  | Също, но обратна клапа 3/4" | бр. | 1,00 |  |  |
| 34 |  | Също, но 1 1/4" | бр. | 2,00 |  |  |
| 35 |  | Също, но 1/2" | бр. | 30,00 |  |  |
| 36 |  | Също, но СК с щорцов съединител 2" | бр. | 4,00 |  |  |
| 37 |  | Също, но тръбен филтър 1 1/4" | бр. | 1,00 |  |  |
| 38 |  | Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка, седяща | бр. | 7,00 |  |  |
| 39 |  | Също, но за кухненска мивка седяща | бр. | 7,00 |  |  |
| 40 |  | Също, но смесителна батерия за душ с подвижно рамо | бр. | 7,00 |  |  |
| 41 |  | Също, но на водомер за студена вода "Residia jet", Qn = 2,5m3/ч, с модулен броячен механизъм и възможност за монтиране на радио-модул 1/2" | бр. | 7,00 |  |  |
| 42 |  | Също, но на водомер за студена вода "Schlumberger - MSD Cyble" DN 25q Qn=3,5м3/ч, с модулен броячен механизъм и възможност за монтиране на радио-модул 1" | бр. | 2,00 |  |  |
| 43 |  | Също, но на водомер за топла вода "Residia jet", Qn = 2,5m3/ч, с модулен броячен механизъм и възможност за монтиране на радио-модул 1/2" | бр. | 7,00 |  |  |
| 44 |  | Доставка и монтаж на циркулационна помпа WILO тип "STAR" Z 25/2, с параметри: Q=0,5 +2,0м3/ч, Н=0,5–2,0м, N=55-80 W | бр. | 1,00 |  |  |
| 45. |  | Доставка и полагане на топлоизолация на тръби тип "Goflex"(или подобна) с дебелина 6мм 20 | м | 218,00 |  |  |
| 46. |  | Също, но с дебелина 9мм(ВВК - студена вода) 25 | м | 7,00 |  |  |
| 47 |  | Също, но D 32 | м | 8,00 |  |  |
| 48 |  | Също, но D 40 | м | 16,00 |  |  |
| 49 |  | Също, но с дебелина 16мм топла и циркулационна вода 20 | м | 38,00 |  |  |
| 50 |  | Също, но D 25 | м | 53,00 |  |  |
| 51 |  | Също, но D 32 | м | 46,00 |  |  |
| 52 |  | Също, но D 40 | м | 5,00 |  |  |
| 53 |  | Скоби за укрепване на водопроводи D 20 | бр. | 256,00 |  |  |
| 54 |  | Също, но D 25 | бр. | 96,00 |  |  |
| 55 |  | Също, но D 32 | бр. | 80,00 |  |  |
| 56 |  | Също, но D 40 | бр. | 35,00 |  |  |
| 57 |  | Също 2" | бр. | 14,00 |  |  |
| 58 |  | Указателни табелки за противопожарни кранове с холендър (сухотръбие) | бр. | 4,00 |  |  |
| 59 |  | Изпитване на водопровода, приведено към Dy20 | м | 535,00 |  |  |
| 60 |  | Дезинфекция на водопровода | м | 521,00 |  |  |
|  |  | Б.Канализация - сградна |  |  |  |  |
| 1. |  | Доставка и монтаж PVC тръби 110 | м | 48,00 |  |  |
| 2. |  | Също, но Ф 50 | м | 58,25 |  |  |
| 3. |  | Също, но дебелостенни PVC тръби 160 | м | 16,10 |  |  |
| 4. |  | Също, но Ф 110 | м | 11,10 |  |  |
| 5. |  | Доставка и монтаж на чугунени безмуфени тръби "Pont-a-mousson" Ф 100 | м | 9,00 |  |  |
| 6. |  | Също, но Ф 75 | м | 12,00 |  |  |
| 7. |  | Също, но Ф 50 | м | 5,00 |  |  |
| 8. |  | Доставка и монтаж на устойчиви на UV лъчи PVC тръби(за външен монтаж) Ф 80 | м | 30,00 |  |  |
| 9. |  | Доставка и монтаж на PVC обикновено коляно 87 Ф 110 | бр. | 4,00 |  |  |
| 10. |  | Също, но Ф 50 | бр. | 52,00 |  |  |
| 11. |  | Също, но PVC дъга 45 Ф 110 | бр. | 18,00 |  |  |
| 12. |  | Също, но Ф 50 | бр. | 106,00 |  |  |
| 13. |  | Също, но PVC кос единичен разклонител 110/110 | бр. | 7,00 |  |  |
| 14. |  | Също, но 110/50 | бр. | 8,00 |  |  |
| 15. |  | Също, но 50/50 | бр. | 26,00 |  |  |
| 16. |  | Също, но двоен 50/50 | бр. | 2,00 |  |  |
| 17. |  | Също, но 110/110 | бр. | 4,00 |  |  |
| 18. |  | Също, но 110/50 | бр. | 5,00 |  |  |
| 19. |  | PVC контролна тръба - КТ Ф 110 | бр. | 8,00 |  |  |
| 20. |  | Също, но Ф 50 | бр. | 8,00 |  |  |
| 21. |  | Доставка и монтаж на PVC дебелостенно коляно 87 Ф 160 | бр. | 6,00 |  |  |
| 22. |  | Също, но Ф 110 | бр. | 11,00 |  |  |
| 23 |  | Също, но дъга 45 Ф 160 | бр. | 11,00 |  |  |
| 24 |  | Също, но Ф 110 | бр. | 18,00 |  |  |
| 25. |  | Също, но кос единичен разклонител 160/160 | бр. | 6,00 |  |  |
| 26. |  | Също, но 160/110 | бр. | 3,00 |  |  |
| 27. |  | Също, но 110/110 | бр. | 1,00 |  |  |
| 28. |  | Също, но кос двоен разклонител 160/110 | бр. | 2,00 |  |  |
| 29. |  | Също, но 160/160 | бр. | 1,00 |  |  |
| 30. |  | Също, но редукция 160/110 | бр. | 4,00 |  |  |
| 31. |  | Също, но 110/50 | бр. | 2,00 |  |  |
| 32. |  | Доставка и монтаж на дебелостенно РО Ф 160 | бр. | 0,00 |  |  |
| 33. |  | Също, но Ф 110 | бр. | 0,00 |  |  |
| 34. |  | Също, но "тапа" Ф 160 | бр. | 4,00 |  |  |
| 35. |  | Също, но чугунено РО-"Pont-a-mousson" Ф 75 | бр. | 6,00 |  |  |
| 36. |  | Също, но връзки за чугунени тръби-"Pont-a-mousson" Ф 100 | бр. | 10,00 |  |  |
| 37. |  | Също, но Ф 75 | бр. | 20,00 |  |  |
| 38. |  | Също, но Ф 50 | бр. | 7,00 |  |  |
| 39. |  | Доставка и монтаж на устойчиви на UV лъчи PVC разклонител 75/50 | бр. | 2,00 |  |  |
| 40. |  | Също, но дъга Ф 50 | бр. | 2,00 |  |  |
| 41. |  | Също, но коляно Ф 50 | бр. | 2,00 |  |  |
| 42. |  | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат | бр. | 7,00 |  |  |
| 43. |  | Доставка и монтаж на сифон за тоалетна мивка | бр. | 7,00 |  |  |
| 44. |  | Също, но тоалетна чиния-задно оттичане, комплект с ниско разположено казанче | бр. | 7,00 |  |  |
| 45. |  | Доставка и монтаж на сифон за кухненска мивка, двукоритна | бр. | 7,00 |  |  |
| 46. |  | Доставка и монтаж на сифон за перални (миялни) тип HL400, ф-ма " Hutterer & Lechner KG" Ф 50 | бр. | 2,00 |  |  |
| 47. |  | Вентилационна шапка за отдушник Ф 100 | бр. | 5,00 |  |  |
| 48. |  | Също, но Ф 50 | бр. | 3,00 |  |  |
| 49. |  | Противовакуумна клапа Ф 50 | бр. | 2,00 |  |  |
| 50. |  | Доставка и монтаж на рогов подов сифон Ф 50 | бр. | 9,00 |  |  |
| 51. |  | Също, но подов сифон Ф 50 | бр. | 0,00 |  |  |
| 52. |  | Също, но подов сифон за тераси Ф 50 | бр. | 2,00 |  |  |
| 53 |  | Доставка и монтаж на скоби за укрепване на вертикална канализация от PVC тръби ф 110 | бр. | 50,00 |  |  |
| 54 |  | Също, но Ф 80 | бр. | 34,00 |  |  |
| 55 |  | Също, но Ф 50 | бр. | 26,00 |  |  |
| 56. |  | Изпитване на вертикална канализация | м | 101,00 |  |  |
| 57. |  | Също, но хоризонтална до 160 | м | 214,00 |  |  |
| 58. |  | Подложен бетон и замонолитване връзки В 15 | м3 | 1,00 |  |  |
|  |  | Всичко СМР без ДДС |  |  |  |  |
|  |  | 20% ДДС |  |  |  |  |
|  |  | ОБЩО СМР с ДДС |  |  |  |  |

Част: ОВК

| № | наименование | мярка | к-во | цена | ст-ст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилаторен конвектор за вграждане KFC IO 030 | бр | 1,00 |  |  |
| 2 | Вентилаторен конвектор за вграждане KFC IO 045 | бр | 8,00 |  |  |
| 3 | Вентилаторен конвектор крайстенен KFC MV 045 | бр | 1,00 |  |  |
| 4 | Тръбно отоплително тяло тип лира 400/1200 | бр | 7,00 |  |  |
| 5 | Алуминиева стенна решетка HN500x200 | бр | 1,00 |  |  |
| 6 | Алуминиева стенна решетка HN800x200 | бр | 8,00 |  |  |
| 7 | Сферичен кран 2" | бр | 6,00 |  |  |
| 8 | Сферичен кран 1/2" | бр | 2,00 |  |  |
| 9 | Секретен радиаторен вентил 1/2" | бр | 27,00 |  |  |
| 10 | Термостатичен радиаторен вентил 1/2" | бр | 7,00 |  |  |
| 11 | Автоматичен обезвъздушител с клапан 1/2" | бр | 10,00 |  |  |
| 12 | Твърда медна тръба на Ø15 | м | 66,00 |  |  |
| 13 | Твърда медна тръба на Ø18 | м | 117,00 |  |  |
| 14 | Твърда медна тръба на Ø22 | м | 24,00 |  |  |
| 15 | Твърда медна тръба на Ø28 | м | 27,00 |  |  |
| 16 | Твърда медна тръба на Ø35 | м | 36,00 |  |  |
| 17 | Твърда медна тръба на Ø42 | м | 30,00 |  |  |
| 18 | Твърда медна тръба на Ø54 | м | 81,00 |  |  |
| 19 | Тръбна изолация от микропореста гума Ø15х19 | м | 66,00 |  |  |
| 20 | Тръбна изолация от микропореста гума Ø18х19 | м | 117,00 |  |  |
| 21 | Тръбна изолация от микропореста гума Ø22х19 | м | 24,00 |  |  |
| 22 | Тръбна изолация от микропореста гума Ø28х19 | м | 27,00 |  |  |
| 23 | Тръбна изолация от микропореста гума Ø35х19 | м | 36,00 |  |  |
| 24 | Тръбна изолация от микропореста гума Ø42х19 | м | 30,00 |  |  |
| 25 | Тръбна изолация от микропореста гума Ø54х19 | м | 81,00 |  |  |
| 26 | Скоби за тръби Ø15-ф54 | бр | 115,00 |  |  |
| 27 | Метална конструкция | кг | 0,00 |  |  |
| 28 | PVC тръба Ø20 | м | 62,00 |  |  |
| 29 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | м | 315,00 |  |  |
| 30 | Топла проба на отоплителни тела | бр | 17,00 |  |  |
|  | Всичко СМР без ДДС |  |  |  |  |
|  | 20% ДДС |  |  |  |  |
|  | ОБЩО СМР с ДДС |  |  |  |  |

  - Предлагани стойности на параметрите за ценообразуване на непредвидени СМР

| Параметри | Стойност на калкулативните параметри |
| --- | --- |
| Часова ставка | _________ лв./ч.ч. |
| Допълнителни разходи върху труда | _________ процента |
| Допълнителни разходи върху механизацията | _________ процента |
| ДСР върху стойността на материалите | _________ процента |
| Печалба върху вложения труд, материали и механизация | _________ процента |
| Цена на вложените материали и механизация | По фактурна стойност |

3.Начин на плащане съгласно условията предложени в проекта на договор.

Обслужваща банка: ………………………………………………………………...………

BIC:……………………IBAN: …..................................................................…………

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

Посочената обща стойност включва всички разходи по изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за съответния изпълнител.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и остават непроменени за целия период на строителство.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на настоящата обществена поръчка, ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.

В случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще сключим договор по приложения образец и в законоустановения срок. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичане на срока на договора.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и Възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.

Заявяваме, че сме запознати със състоянието на обекта, условията на финансиране, строителството, както и всички документи, включени в книжата, и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, поставени от възложителя за изпълнението на поръчката.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Приложения:

- Количествено–стойностна сметка и анализни цени.

Условията и поетите задължения в настоящата оферта са валидни за срок от ……………… (……………………….) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника |  |